鸡环审〔2024〕54号
关于黑龙江鸡西500千伏变电站

2号主变扩建工程环境影响报告书的批复
国网黑龙江省电力有限公司建设分公司：

你单位报送的《黑龙江鸡西500千伏变电站2号主变扩建工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）已收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意该项目建设

本项目建设地点为鸡西市鸡东县向阳镇曲河村东南约4.0km林地处，工程建设内容新增1组容量1000MVA2#主变，2#主变66kV侧新增2台60Mvar电抗器和1台66kV站用变，1#主变66kV侧扩建1台60Mvar电容器等。本项目不新增占地。项目总投资7801万元，其中环保投资120万元。在认真落实环评报告书中各项环境保护措施的情况下，原则同意该项目建设。

二、项目建设和运行中重点做好以下工作
（一）变电站内应合理布局、采用低噪声设备和隔声降噪等措施，确保变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准限值要求。

（二）加强施工期环境保护工作，采取有效防尘、降噪措施，不得扰民；施工过程中产生的固体垃圾应分类集中堆放，及时清运；产生的废水应收集处理。

（三）变电站内应设置足够容量的事故油池，事故油坑和事故油池需进行防渗漏处理，确保在事故和检修状态下，事故油全部得到收集。产生的废变压器油、废旧蓄电池等危险废物应交有资质的单位妥善处置，防止产生二次污染。

（四）项目运行期间严格落实防治工频电场、工频磁场等环境保护措施，确保扩建投运后围墙外的工频电场、磁场强度符合《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中的电场强度4000V/m，磁感应强度100μT的公众暴露控制限制的要求。

（五）加强公众沟通和科普宣传，及时解决公众提出的合理环境诉求，及时公开项目建设与环境保护信息，主动接受社会监督。

三、严格落实“三同时”制度

项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按照有关规定进行该项目的竣工环境保护验收。

四、其他事项

批复自下达之日起5年内有效，项目的性质、规模、地点或者辐射防护措施发生重大变动的，应重新报批该项目的环境影响评价文件。

鸡西市生态环境局

2024年8月14日
1

