鸡环审〔2025〕69号

关于东海煤矿立井燃煤锅炉改造项目

环境影响报告表的批复

黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司：

你单位《关于申请东海煤矿立井燃煤锅炉改造项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉，经研究，批复如下。

一、项目基本情况

该项目属改建工程，位于鸡西市鸡东县东海镇东海煤矿。本项目不新增占地，在原有锅炉房内建设。项目拆除原有4台4t/h燃煤锅炉，改造为4台4t/h生物质蒸汽锅炉，用于井下供热、办公楼用热及浴池供热。将1根现有25m烟囱增高至40m，其余烟囱停用。新建配套环保工程、储运工程等。项目总投资500万元，其中环保投资49万元。

该项目在全面落实《东海煤矿立井燃煤锅炉改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》中的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、项目建设的主要生态环境影响及保护措施

（一）施工期环境影响及保护措施。施工场地应设置围挡，洒水降尘，运输车辆应加盖篷布，厂界颗粒物浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放要求。施工期生活污水排入临时防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，施工废水经沉淀池处理后用于洒水降尘。选用低噪声设备，加设隔声屏障，合理安排施工时间，噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。施工过程产生建筑垃圾应及时送至指定地点处置，改造产生的废旧燃煤锅炉炉体、炉膛、炉壁、水膜除尘器等拆除后均外售。生活垃圾集中收集，定期由市政部门统一清运。

（二）大气环境影响及保护措施。项目锅炉烟气经多管陶瓷除尘器和布袋除尘器处理后，通过40m高烟囱排放，污染物排放浓度应符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2排放限值要求。生物质燃料存储于密闭燃料库，并进行苫盖，定期洒水降尘，厂界颗粒物排放浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。

（三）水环境影响及保护措施。项目不新增劳动定员，不新增生活污水。锅炉排污水及软化处理废水暂存厂区地下水池内，定期拉运至东海生活污水处理厂处理。项目应严格落实地下水保护措施，做好新建燃料库及灰渣库等区域防渗处理。

（四）声环境影响及保护措施。项目应选用低噪声设备，采取隔声、降噪、减振等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

（五）固体废物环境影响及保护措施。除尘器收尘、锅炉炉渣集中密闭收集袋装后暂存于灰渣库，定期外售综合利用；废离子交换树脂、废布袋均由厂家定期更换回收，不在厂区内堆存；设备维修废机油、废含油抹布和手套暂存于东海煤矿材料科危险废物贮存库内，定期交有资质单位处理，固体废物处置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

（六）环境风险及保护措施。项目应严格落实《报告表》中提出的风险防范措施，编制环境风险应急预案，加强风险点位预警、预防，防止风险事故发生。

三、你单位应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法履行排污许可手续。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者污染防治措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。

五、鸡西市鸡东生态环境局组织开展该项目环境保护事中事后监管工作。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至鸡西市鸡东生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

鸡西市生态环境局

2025年11月14日

抄 送：鸡西市生态环境保护综合行政执法局  鸡西市鸡东生态环境局

鸡西市生态环境局办公室（法规科）2025年11月14日印发

共印8份