鸡环审〔2025〕73号

关于恒山区污水处理厂锅炉供暖建设项目

环境影响报告表的批复

鸡西云水环境科技有限公司：

你单位《关于恒山区污水处理厂锅炉供暖建设项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉，经研究，批复如下。

一、项目基本情况

该项目属改建工程，拟建于黑龙江省鸡西市恒山区跃进路东80米，不新增占地。项目利用厂区原有锅炉房，将1台2t/h燃生物质锅炉改建为1台2.3t/h燃生物质锅炉，仅冬季厂区供暖使用，新建配套环保工程，储运工程利旧。项目总投资15万元，其中环保投资6.5万元。

该项目在全面落实《恒山区污水处理厂锅炉供暖建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》中的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、项目建设的主要生态环境影响及保护措施

（一）大气环境影响及保护措施。项目锅炉烟气经旋风除尘器和布袋除尘器处理后通过30米高排气筒排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度及林格曼黑度应符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）限值要求。锅炉除渣、生物质燃料堆存在密闭锅炉房内完成，定期洒水降尘，厂界颗粒物排放浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值要求。

- （二）水环境影响及保护措施。项目不新增员工，不新增生活污水。锅炉排污水收集后回用于锅炉房洒水降尘，不外排。

（三）声环境影响及保护措施。项目选用低噪声设备，采取隔声、减振等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 2类标准限值要求。

- （四）固体废物环境影响及保护措施。项目锅炉炉渣、布袋除尘器收尘分别收集后暂存于锅炉房内，定期外售综合利用。废布袋更换后由厂家回收处置。

三、你单位应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法履行排污许可手续。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者污染防治措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。

五、鸡西市恒山生态环境局组织开展该项目环境保护事中事后监管工作。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至鸡西市恒山生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

鸡西市生态环境局

2025年12月17日

抄 送：鸡西市生态环境保护综合行政执法局  鸡西市恒山生态环境局

鸡西市生态环境局办公室（法规科）2025年12月17日印发

共印8份