鸡环审〔2025〕74号

关于鸡西市海盛新能源材料有限公司锅炉

改造项目环境影响报告表的批复

鸡西市海盛新能源材料有限公司：

你单位《关于申请鸡西市海盛新能源材料有限公司锅炉改造项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉，经研究，批复如下。

一、项目基本情况

该项目属改建工程，位于黑龙江省鸡西市梨树区穆棱办新兴委。本项目不新增占地，在原有锅炉房内建设。项目拆除原有1台20万大卡燃生物质导热油炉和1台30万大卡燃生物质导热油炉。替换为1台1800KW（155万大卡）燃生物质导热油炉。新建配套环保工程、储运工程等。项目总投资100万元，其中环保投资14万元。

该项目在全面落实《鸡西市海盛新能源材料有限公司锅炉改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》中的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、项目建设的主要生态环境影响及保护措施

（一）大气环境影响及保护措施。项目锅炉烟气经旋风除尘器和布袋除尘器处理后，通过30m高排气筒排放，污染物排放浓度应符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）限值要求。生物质燃料袋装存储于锅炉房内，并进行苫盖，锅炉炉渣暂存于灰渣间，并定期洒水降尘，厂界颗粒物排放浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。

（三）水环境影响及保护措施。项目不新增员工，不新增生活污水。项目应严格落实地下水保护措施，做好新建危险废物贮存点及灰渣间等区域防渗处理。

（四）声环境影响及保护措施。项目应选用低噪声设备，采取厂房封闭、减振、消声、隔声等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

（五）固体废物环境影响及保护措施。除尘器收尘、锅炉炉渣暂存于灰渣间，定期外售综合利用；废布袋由厂家定期更换回收；废导热油委托有资质单位更换并处置，不在厂区内暂存；设备维修产生的废机油、废含油抹布、废含油手套分别收集后暂存于危险废物贮存点内，定期委托有资质单位处置，固体废物处置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

（六）环境风险及保护措施。项目应严格落实《报告表》中提出的风险防范措施，编制环境风险应急预案，加强风险点位预警、预防，防止风险事故发生。

三、你单位应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法履行排污许可手续。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者污染防治措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。

五、鸡西市梨树生态环境局组织开展该项目环境保护事中事后监管工作。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至鸡西市梨树生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

鸡西市生态环境局

2025年12月22日

抄 送：鸡西市生态环境保护综合行政执法局  鸡西市梨树生态环境局

鸡西市生态环境局办公室（法规科）2025年12月22日印发

共印8份