鸡环审〔2025〕75号

关于鸡西市人民医院直线加速器建设项目

环境影响报告表的批复

鸡西市人民医院：

你单位报送的《鸡西市人民医院直线加速器建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经审查，现批复如下：

一、原则同意该项目建设

鸡西市人民医院拟在鸡西市鸡冠区兴国东路114号医院肿瘤综合楼负一层东南端新建1间直线加速器室及配套房间，新增使用1台医用直线加速器（内置影像引导装置），用于肿瘤患者的治疗。设备最大管电压140kV、X射线能量10MV、电子线能量20MeV，属于II类射线装置。项目总投资3135万元，其中环保投资22万元。在认真落实环评报告表中各项环境保护措施的情况下，原则同意该项目建设。

二、项目建设和运行中应重点做好以下工作

(一)你单位应认真落实《报告表》提出的辐射污染防治措施，确保工作人员和公众的年受照有效剂量低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中相应的剂量限值要求。

（二）健全辐射管理机构和职责，建立操作规程、岗位职责辐射防护、安全保卫、设备维修、使用登记、辐射事故应急预案等规章制度，严防辐射事故发生。项目运行前办理辐射安全许可证变更。

（三）项目运行过程中，对电离辐射警告标志、工作状态指示灯、门灯联锁装置、通风装置等安全防护措施进行定期检修维护，保证良好运行。

（四）放射工作人员必须通过辐射安全和辐射防护知识培训，持证上岗，规范操作。工作时必须佩带个人剂量计和个人剂量报警仪，每季度向有资质单位送检个人剂量计并建立个人剂量档案。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，你单位应按照有关规定进行该项目的竣工环境保护验收。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者辐射防护措施发生重大变动的，应重新报批该项目的环境影响评价文件。《报告表》自批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，应当重新审核。

五、鸡西市鸡冠生态环境局组织开展该项目环境保护事中事后监管工作。你单位应在收到本批复后20日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至鸡西市鸡冠生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

鸡西市生态环境局

2025年12月25日

抄 送：鸡西市生态环境保护综合行政执法局，鸡西市鸡冠生态环境局。

鸡西市生态环境局办公室（法规科）         2025年12月25日印发

共印8份