 鸡环审〔2026〕8号

关于鸡西市合世源再生物资回收有限公司

破碎项目环境影响报告表的批复

鸡西市合世源再生物资回收有限公司 ：

你单位《关于申请审批鸡西市合世源再生物资回收有限公司破碎项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。经研究，批复如下。

项目基本情况

该项目属新建工程，拟建于鸡西市鸡冠区红星乡红太村红光组。占地面积2600m2，建筑面积2000m2。新建清水池1座、污泥池1座、污水池2座。利用现有厂房新建2条废塑料加工生产线，包括脱标机、粉碎机、清洗池、提料机、甩干机。项目建成后，年回收处理废塑料30000t。项目总投资100万元，其中环保投资22万元。
该项目建设在全面落实《鸡西市合世源再生物资回收有限公司破碎项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。
二、项目建设的主要生态环境影响及保护措施

（一）施工期环境影响及保护措施。施工材料、运输车辆加盖苫布，场地洒水抑尘，施工期废气排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。施工废水经临时收集池沉淀处理后，上清液回用于施工场地和道路洒水降尘，生活污水排入临时防渗旱厕。使用低噪声设备，杜绝夜间施工，噪声应满足《建筑施工环境噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。建筑垃圾运至市政指定地点处置，生活垃圾及时清运至指定地点。
（二）大气环境影响及保护措施。项目原料在入厂时已经过分拣，采取密闭运输车运至厂内，本项目物料储存、装卸工作均在封闭库房内进行，定期洒水降尘，采用湿式粉碎，粉尘产生量较小，厂界颗粒物排放浓度应满足《大气污染综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放限值要求。
（三）水环境影响及保护措施。湿法破碎和清洗废水排入沉淀池处理后，循环利用于生产。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥。停产期污水池废水处理后由鸡东县瀚科水务有限公司拉运处理，清水池废水处理后用于周边植被绿化措施。
严格落实地下水分区防渗措施，危险废物贮存点为重点防渗区，地面及裙脚采用2mm厚的高密度聚乙烯和防渗混凝土进行防渗处理，渗透系数K ≤10-10cm/s，应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。污水池、清水池和污泥池等建为一般防渗区，采取混凝土防渗措施，混凝土抗渗等级不低于P6，渗透系数K≤10-7cm/s，厚度为500mm。
（四）声环境影响及保护措施。应选用低噪声设备，采取基础减振、厂房建筑隔声等降噪措施后，噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准要求；周围敏感点噪声应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。
（五）固体废物环境影响及保护措施。沉淀池污泥由鸡东县瀚科水务有限公司定期拉运。不合格商品全部回用于生产，废商标、废絮凝剂包装袋统一收集后外售废品回收站。废机油、废含油抹布手套等，暂存于危险废物贮存点，定期委托有资质单位处置。生活垃圾暂存厂区垃圾箱，由当地环卫部门统一处置。
（六）加强环境风险防范。项目应严格落实《报告表》中提出的风险防范措施，制定环境风险应急预案，加强风险点位预警、预防，防止污染事故发生。

三、你单位应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法履行排污许可手续，项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。

五、鸡西市鸡冠生态环境局组织开展该建设项目环境保护事中事后监管。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至鸡西市鸡冠生态环境局,并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。
                           鸡西市生态环境局

                                 2026年3月2日

抄 送：鸡西市生态环境保护综合行政执法局  鸡西市鸡冠生态环境局

鸡西市生态环境局办公室（法规科）   2026年3月2日印发
                                            共印8份


