鸡环审〔2026〕10号

关于密山市青年水库电站增效扩容改造工程环境影响报告表的批复
密山市青年水库管护中心：

你单位《关于申请审批密山市青年水库电站增效扩容改造工程环境影响评价文件的函》及相关材料收悉，经研究，批复如下。
一、项目基本情况

该项目属技术改造工程，位于鸡西市密山市，不新增占地。项目建设内容主要包括加固及局部改造原有水工建筑物，拆除更换原水轮发电机组设备，维修改造电气设备。项目增效扩容改造后，总装机容量为800kW，年发电量为101.62×104kW·h，机组效率为80.9%。项目总投资182.18万元，其中环保投资16.7万元。
该项目在全面落实《密山市青年水库电站增效扩容改造工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》中的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。
二、项目建设的主要生态环境影响及保护措施
（一）水环境影响及保护措施。项目不改变水库库容、正常蓄水位等特征，对库区和下游河段水文情势无明显影响。运行期水轮机尾水对库区、发电厂房下游河道水温、水质无明显影响。生活污水排入化粪池处理，定期清淘，外运堆肥。

（二）声环境影响及保护措施。项目选用低噪声设备、采取隔声、减振等措施，加强设备日常管理和维护，噪声排放应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中1类标准限值要求。

（三）固体废物环境影响及保护措施。项目运行期生活垃圾集中收集，定期委托环卫部门处置。水面浮渣通过拦污栅收集，定期清理，委托环卫部门处置。废机油收集后暂存于危废贮存点，定期委托有资质单位处置。危险废物贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。
（四）生态环境影响及保护措施。项目库区及下游河段鱼类均为常见经济鱼类，无受保护的野生水生生物，无重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道。项目运营期加强日常管理，严禁惊扰和捕猎野生动物，自觉遵守野生动植物保护相关法律法规。严格落实生态流量保障措施，安装生态流量监测设施，结合下游生态需求，保障下泄生态流量。
（五）环境风险及保护措施。项目应严格落实《报告表》中提出的风险防范措施，加强风险点位预警、预防，防止风险事故发生。
三、该项目已完工，但仍需追溯落实环境保护“三同时”制度要求，你单位应对照批准后的《报告表》，全面核查项目实际建设的环境保护设施与主体工程配套情况、污染治理措施落实情况及生态保护成效，依法依规履行竣工环境保护验收手续，验收合格后方可运营。
四、鸡西市密山生态环境局组织开展该项目环评补批后的全过程环境保护监督管理工作。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至鸡西市密山生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。                   

鸡西市生态环境局

                                2026年3月5日
抄 送：鸡西市生态环境保护综合行政执法局  鸡西市密山生态环境局

鸡西市生态环境局办公室（法规科） 2026年3月5日印发

共印8份


