鸡环审〔2026〕11号

关于虎林-长春天然气管道虎林分输支线

项目环境影响报告书的批复
国家石油天然气管网集团有限公司东北分公司：

你单位《关于申请审批虎林-长春天然气管道虎林分输支线项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉，经研究，批复如下。
一、项目基本情况

该项目属新建工程，拟建于鸡西市虎林市，项目主要建设内容包括扩建站场1座，新建站场1座，新建输气管道起于虎林-长春天然气管道工程虎林分输站，止于宝东镇正义村东北侧的虎林末站，整体路由走向自西向东，全长约15km，管径D168.3mm，设计压力6.3MPa，沿线无阀室。项目总投资8601.8万元，其中环保投资313万元。
该项目在全面落实《虎林-长春天然气管道虎林分输支线项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和本批复提出的各项生态环境保护措施及污染防治措施后，对环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告书》中的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。
二、项目建设的主要生态环境影响及保护措施
（一）大气环境影响及保护措施。项目施工场地周边设置围挡，土方应当集中堆放并采取覆盖或者固化，油料存放采取防泄漏和防污染措施，施工场地设置冲洗车辆设施，运输车辆控制车速并加盖苫布，施工场地定期洒水降尘，施工期厂界颗粒物排放浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求。
（二）水环境影响及保护措施。项目施工人员生活污水排入移动环保厕所，定期清运。管道试压使用洁净水，试压废水经沉淀处理后回用于场地降尘，不外排。严禁废水、弃渣、废料、垃圾等排入地表水体。运营期巡检人员生活污水排入化粪池，定期由罐车拉运至虎林市工业园区污水处理厂处理。项目应严格落实地下水保护措施，化粪池、排污池、柴油发电机油品贮存区采取重点防渗，防渗性能等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s，或采用至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料，K≤1×10-10cm/s，工艺设备区采取一般防渗，防渗性能等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，其它区域采取简单防渗，进行一般地面硬化。

（三）声环境影响及保护措施。项目合理布置施工场地、安排施工时段和运输时段，优先选用低噪声施工机械，高噪声施工机械采取隔声减振降噪措施，运输车辆途径村庄时控制车速，禁止鸣笛。施工期场界噪声排放应符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中相关要求。运营期选用低噪声设备，采取基础减振等降噪措施，各站场厂界噪声排放应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

（四）固体废物环境影响及保护措施。施工废料大部分回收利用，剩余废料分类后进行利用或处置。施工人员生活垃圾集中收集，委托环卫部门定期清运。运营期站场巡检人员生活垃圾集中收集，委托环卫部门定期清运。站场分离器维护产生的废滤芯属于一般固体废物，更换时由厂家回收处置，不在站场贮存。分离器检修废渣和清管废渣，属于一般固体废物，收集后暂存于排污池中，定期清理运往指定地点处置。站场应急电源更换的废蓄电池属于危险废物，更换后直接委托有资质单位处置，不在站场贮存。
（五）生态环境影响及保护措施。项目开工前应按规定程序申请临时用地、完成土地复垦方案和表土剥离及利用方案编制等。合理制定施工计划，严格划定施工作业带范围，不得随意扩大施工作业带，避免碾压、占用周边植被，严禁惊扰和捕猎野生动物。施工结束后立即进行生态恢复，将临时占地恢复为原土地利用类型。运营期加强日常管理，自觉遵守野生动植物保护相关法律法规，定期巡护，保障恢复植被成活率。

（六）环境风险及保护措施。项目应严格落实《报告书》中提出的风险防范措施，编制环境风险应急预案，加强风险点位预警、预防，防止风险事故发生。

三、你单位应建立内部生态环境管理制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。
四、《报告书》经批准后，项目的性质、规模、地点或者污染防治措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告书》。自《报告书》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告书》应当重新审核。
五、鸡西市虎林生态环境局组织开展该项目环境保护事中事后监管工作。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告书》和批复文件送至鸡西市虎林生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。                              
鸡西市生态环境局

                                2026年3月10日
抄 送：鸡西市生态环境保护综合行政执法局  鸡西市虎林生态环境局

鸡西市生态环境局办公室（法规科） 2026年3月10日印发

共印8份



