鸡环审〔2026〕13号

关于鸡西市燎盛新材料科技有限公司锅炉

改造项目环境影响报告表的批复

鸡西市燎盛新材料科技有限公司：

你单位《关于申请鸡西市燎盛新材料科技有限公司锅炉改造项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉，经研究，批复如下。

一、项目基本情况

该项目属改扩建工程，拟建于黑龙江省鸡西市梨树区中村委（鸡西市燎盛新材料有限公司院内），本项目不新增占地，在原有锅炉房内进行建设。项目拆除现有生物质燃烧器，将原有1台0.6t/h生物质锅炉改造为0.35MW燃柴油导热油炉、新建2台0.35MW燃柴油导热油炉（一用一备）、危险废物贮存点、燃料罐及其配套辅助工程、环保工程等，锅炉年运行6000小时。项目总投资100万元，其中环保投资39.1万元。

该项目在全面落实《鸡西市燎盛新材料科技有限公司锅炉改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》中的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

- 项目建设的主要生态环境影响及保护措施

（一）施工期环境影响及保护措施。物料堆放进行苫盖，洒水降尘，运输车辆密闭运输。厂界颗粒物浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放要求。施工期生活污水经管网排入梨树污水处理厂集中处理，车辆冲洗废水经临时沉淀池处理后回用洒水降尘，不外排。选用低噪声机械设备，合理安排施工时间，噪声应符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。施工过程产生的建筑垃圾及时清运至指定地点处置，生物质锅炉拆除的废燃烧器、设备包装废料由厂家回收处理，生活垃圾集中收集后由市政部门统一清运。

（二）大气环境影响及保护措施。锅炉烟气经低氮燃烧器和布袋除尘器处理后，分别通过20m高排气筒排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、汞及其化合物排放浓度应符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃油锅炉排放限值要求。燃料储罐大、小呼吸废气厂区内排放浓度应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019），厂界颗粒物、非甲烷总烃排放浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。

（三）水环境影响及保护措施。项目不新增员工，不新增生活污水。项目应严格落实地下水保护措施，锅炉房、燃油储罐、事故池采取重点防渗措施，在做好基层防渗的基础上再进行水泥硬化，并喷涂防腐防酸漆，防渗技术要求达到等效粘土厚度≥6.0m，K≤10-7cm/s，危险废物贮存点采用高密度聚乙烯膜（HDPE）进行基础防渗，防渗技术要求达到等效粘土防渗层Mb≥2.0mm，K≤10-10cm/s。生产车间为一般防渗区，采用抗渗水泥混凝土进行防渗，防渗技术要求等效粘土防渗层Mb≥1.5m、K≤10-7cm/s 。其它区域应进行一般地面硬化处理。

（四）声环境影响及保护措施。项目应选用低噪声设备，采取厂房隔声和基础减振等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

（五）固体废物环境影响及保护措施。除尘器收尘袋装暂存于一般固废区，定期外售综合利用。废布袋暂存于一般固废区，由厂家回收处理。设备维修产生的废机油、废机油桶、废含油抹布、废含油手套及废导热油分类收集暂存于危险废物贮存点，定期委托有资质单位处置，固体废物处置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

（六）环境风险及保护措施。项目应严格落实《报告表》中提出的风险防范措施，编制环境风险应急预案，加强风险点位预警、预防，防止风险事故发生。

三、你单位应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法履行排污许可手续。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者污染防治措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。

五、鸡西市梨树生态环境局组织开展该项目环境保护事中事后监管工作。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至鸡西市梨树生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

鸡西市生态环境局

2026年3月23日

抄 送：鸡西市生态环境保护综合行政执法局  鸡西市梨树生态环境局

鸡西市生态环境局办公室（法规科） 2026年3月23日印发

共印8份