鸡环审〔2026〕28号

关于虎林市康源屠宰有限公司年屠宰加工16万头生猪项目环境影响报告书的批复

虎林市康源屠宰有限公司：

你单位《关于虎林市康源屠宰有限公司年屠宰加工16万头生猪项目环境影响报告书审批的请示》收悉。经审查研究，批复如下。

一、项目基本情况

该项目属新建工程，拟建于黑龙江省鸡西市虎林市东方红林业局原综合一厂院内，本项目占地面积4423.44㎡，建筑面积1895.10㎡。主要建设生猪屠宰车间1处、污水处理站1处、办公楼1处、食堂1处及配套设施，项目建成后年屠宰加工生猪16万头。项目总投资2800万元，其中环保投资200万元。

该项目建设在全面落实《虎林市康源屠宰有限公司年屠宰加工16万头生猪项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告书》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、项目建设的主要生态环境影响及保护措施

（一）施工期环境影响及保护措施。施工现场设置围挡，定期洒水降尘，运输车辆进行苫盖，颗粒物排放应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。施工人员生活污水排入污防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥。施工废水经沉淀后洒水降尘，不外排。选用低噪声设备，合理安排施工时间，场界噪声应符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。生活垃圾由当地环卫部门统一处置，建筑垃圾及时清运至指定地点处置。

（二）大气环境影响及保护措施。项目待宰圈、屠宰车间、污水处理站产生的恶臭气体经引风机收集和布袋除尘器处理后，分别通过15m高排气筒排放，NH3、H2S和臭气排放应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值要求。项目待宰圈、屠宰车间、污水处理站均封闭，及时清洗，定期喷洒除臭剂，厂界NH3、H2S和臭气排放应符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1限值要求。食堂油烟经油烟净化器处理后由高于食堂建筑物的烟道排放，油烟排放应符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）小型标准要求。

（三）水环境影响及保护措施。生产废水、车辆冲洗废水、初期雨水、电蒸汽发生器废水、生活污水经污水处理站处理后，排入虎林市东方红污水处理厂处理，废水排放应符合《屠宰及肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-2025）标准相关要求。

严格落实地下水分区防渗措施。事故池、危废贮存点、污水处理站采取重点防渗，危险废物贮存点采取2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料，K≤10-10cm/s。事故池、污水处理站防渗能力达到等效黏土Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s。待宰圈、屠宰加工车间、急宰间、冷库、一般固废暂存间、初期雨水收集池、清洗池采取一般防渗，防渗等级应达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。办公楼、宿舍及厂区地面采取简单防渗，应进行水泥地面硬化。

（四）噪声环境影响及保护措施。项目应选用低噪声设备，采取基础减振、消声、隔声等措施，加强厂区内绿化，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（五）固体废物环境影响及保护措施。猪粪、肠胃内容物桶装暂存于粪便暂存及处理间，外售处理。病变腺体、内脏及残留脂肪、检疫不合格的猪、病死猪暂存于病死猪暂存间，交由有资质单位处置。污水处理站污泥及栅渣经压滤机脱水后，送生活垃圾填埋场处置。废离子交换树脂由厂家回收利用。废外包装暂存于固废暂存间，外售综合利用。生活垃圾由市政部门统一处理。厨余垃圾和废油脂分类收集，交由有资质单位处置。废活性炭、在线废液、废机油、检疫废物暂存于危险废物贮存点，定期委托有资质单位处置。危险废物贮存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

（六）环境风险及保护措施。严格落实《报告书》中规定的各项环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

三、你单位应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法办理排污许可手续。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、《报告书》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告书》。自《报告书》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告书》应当重新审核。

五、鸡西市虎林生态环境局组织开展该项目环境保护事中事后监管工作。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告书》和批复文件送至鸡西市虎林生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

鸡西市生态环境局

2026年5月13日

抄  送：鸡西市生态环境保护综合行政执法局  鸡西市虎林生态环境局

鸡西市生态环境局办公室（法规科） 2026年5月13日印发

共印8份