鸡环审〔2026〕34号

关于鸡西鸡矿医院有限公司二道河子医院锅炉改造项目环境影响报告表的批复

鸡西鸡矿医院有限公司二道河子医院：

你单位《关于申请鸡西鸡矿医院有限公司二道河子医院锅炉改造项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉，经研究，批复如下。

一、项目基本情况

该项目属改扩建工程，拟建于黑龙江省鸡西市恒山区二道河子办富荣委，本项目不新增占地，在原有锅炉房内进行建设。拆除现有2t/h生物质锅炉、新建1台2.5t/h生物质锅炉、危险废物贮存点、灰渣间等辅助工程、环保工程，排气筒加高至30m，锅炉年运行3060小时。项目总投资50万元，其中环保投资14万元。

该项目在全面落实《鸡西鸡矿医院有限公司二道河子医院锅炉改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到缓解和控制。我局原则同意《报告表》中的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

- 项目建设的主要生态环境影响及保护措施

（一）施工期环境影响及保护措施。物料堆放进行苫盖，洒水降尘，运输车辆加盖篷布。厂界颗粒物浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放要求。施工期生活污水排入医院现有卫生设施，施工废水经沉淀后回用于洒水降尘。选用低噪声机械设备，合理安排施工时间，噪声应符合《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求。施工过程产生的建筑垃圾及时清运至指定地点处置，拆除的废水膜除尘器和废生物质锅炉外售废品回收站处置，生活垃圾集中收集后由市政部门统一处置。

（二）大气环境影响及保护措施。锅炉烟气经旋风除尘器和布袋除尘器处理后，分别通过30m高排气筒排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度、汞及其化合物排放浓度应符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。灰渣间密闭，定期洒水降尘，厂界颗粒物排放应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。

（三）水环境影响及保护措施。项目不新增员工，不新增生活污水。锅炉排污水经蓄水池沉淀后用于灰渣拌湿、锅炉房、灰渣间洒水降尘及医院卫生间冲洗，不外排。

项目应严格落实地下水保护措施，危险废物贮存点采取重点防渗，采用2mm厚的人工防渗材料，K≤10-10cm/s。灰渣间及场内其它区域采取简单防渗，进行水泥地面硬化处理。

（四）声环境影响及保护措施。项目应选用低噪声设备，采取隔声、减振、降噪等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

（五）固体废物环境影响及保护措施。锅炉灰渣、除尘器收尘集中收集暂存于灰渣间，外售综合利用。废布袋定期更换，由厂家回收处理。废机油、废含油抹布、废含油手套分类收集暂存于危险废物贮存点，定期委托有资质单位处置，固体废物处置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

（六）环境风险及保护措施。项目应严格落实《报告表》中提出的风险防范措施，编制环境风险应急预案，加强风险点位预警、预防，防止风险事故发生。

三、你单位应建立企业内部生态环境管理机构和制度，明确人员和职责，加强生态环境管理。项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在启动生产设施或者在实际排污之前，建设单位应依法履行排污许可手续。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者污染防治措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。

五、鸡西市恒山生态环境局组织开展该项目环境保护事中事后监管工作。你单位应在收到本批复后10日内，将批准后的《报告表》和批复文件送至鸡西市恒山生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的日常监督检查。

鸡西市生态环境局

2026年6月15日

抄 送：鸡西市生态环境保护综合行政执法局  鸡西市恒山生态环境局

鸡西市生态环境局办公室（法规科） 2026年6月15日印发

共印8份