附件1

《鸡西市建筑垃圾分类消纳导则》

## 前  言

## 为规范鸡西市建筑垃圾全流程管理，落实减量化、资源化、无害化治理要求，提升建筑垃圾处置与利用水平，防范环境污染与安全风险，结合本市建设、拆除、装饰装修等工程实际，制定本导则。

## 本导则系统界定建筑垃圾相关术语与分类标准，明确源头减量、排放、收集、运输、暂存、堆填利用及资源化利用等各环节管理要求，构建市级统筹、属地主责、市区联动、区域协作、全程监管的管理体系。导则坚持依法依规、因地制宜、分类施策，优先就地利用与资源化再生，严格管控危险废物混入、运输遗撒、扬尘污染等突出问题，规范转运调配、堆填、资源化利用等设施建设与运营，推动建筑垃圾从末端处置向源头减量管控与循环利用转变。

## 本导则适用于鸡西市行政区域内建筑垃圾的产生、收集、运输、暂存、堆填、处置与资源化利用全过程管理，目的在于行业管理、工程建设、施工运营、处置核准提供统一技术标准与管理程序，助力我市建筑垃圾减量化、资源化、无害化处置，为城市生态环境保护和高质量发展提供有力支撑。

目   录

1 总  则	1

2  术  语	2

3  基 本 规 定	4

4  源 头 减 量	6

5  排放、收集、运输和暂存	7

5.1 排放	7

5.2 收集	8

5.3 运输	10

5.4 暂存	12

6  处置管理	14

6.1 处置	14

6.2 堆填利用	15

6.3 资源化利用	16

1 总  则

1.0.1 为贯彻落实有关法律、法规和政策，规范化处置建筑垃圾，制定本导则。

1.0.2 本导则适用于建筑垃圾的排放、收集、运输、暂存、堆填、利用。

1.0.3 建筑垃圾处理坚持减量化、资源化、无害化原则，构建市级统筹、属地主责、市区联动、区域协作、全程监管的管理体系。

1.0.4 建筑垃圾处置除应符合本导则外，应符合国家和地方现行有关标准的规定。

2  术  语

2.0.1 建筑垃圾

建筑物、构筑物、管网和道桥等建设和拆除过程中，以及房屋装饰装修中产生的废弃物，主要包括工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装饰装修垃圾等。

2.0.2 工程渣土

各类建筑物、构筑物、管网等基础开挖过程中产生的弃土。

2.0.3 工程泥浆

钻孔桩基施工、地下连续墙施工、泥水盾构施工、水平定向钻及泥水顶管等施工产生的泥浆。

2.0.4 工程垃圾

各类建筑物、构筑物等施工过程中产生的混凝土、沥青混合料、砂浆、模板等弃料。

2.0.5 拆除垃圾

对既有建筑物、构筑物、管网和道桥等拆除过程中产生的混凝土、砂浆、砖瓦、陶瓷、石材、金属、木材等废弃物。

2.0.6 装饰装修垃圾

房屋装饰装修中产生的混凝土、砂浆、砖瓦、陶瓷、石材、石膏、加气混凝土砌块、金属、木材、玻璃、塑料等废弃物。

2.0.7 建筑垃圾堆填场

指利用现有低洼地块或即将开发利用但地坪标高低于使用要求的地块且地块经有关部门认可用符合条件的建筑垃圾替代部分土石方进行回填或堆高的场所。

2.0.8 建筑垃圾填埋场

采取防渗、铺平、压实、覆盖等方式对建筑垃圾进行堆填的场所。

2.0.9 建筑垃圾转运调配场

指用于集中临时分类堆放建筑垃圾的特定场所

2.0.10 建筑垃圾资源化利用厂

指对建筑垃圾中可利用的成分进行再加工制成骨料、砌块等再生产品的场所

2.0.11 建筑垃圾资源化再生产品

以建筑垃圾为主要原料经加工制成的建筑材料和制品包括再生材料（ 如再生粉料、再生骨 料、路基材料等）和再生制品（如再生骨料混凝土及其构件、再生 骨料砂浆、再生混合料、再生混凝土砖、再生混凝土砌块、再生混凝土墙板、再生装配式建材、环保砖、烧结砖和烧结砌块等）

3  基 本 规 定

3.0.1 建筑垃圾处置实行源头减量化和无害化处理原则，严禁在收集、堆放、运输、处理过程中，混入生活垃圾、工业垃圾和危险废弃物等。

3.0.2 建筑垃圾污染防治规划要与国土空间规划，旧住宅区、旧厂区、城中村改造，工业园区和城市新区建设等结合，因地制宜，科学规划，合理利用土地，减少污染，节约能源。

3.0.3 建筑垃圾资源化利用企业的布局遵循“全面覆盖、运距合理、节能环保”的原则，根据区域内建筑垃圾存量和预测的增量等统筹确定。其生产规模和处理能力与经济和社会发展匹配，工程建设应符合基本建设程序。

3.0.4 工程渣土、工程泥浆、工程垃圾和拆除垃圾应优先就地利用。

3.0.5 无法就地利用建筑垃圾处理及利用优先次序宜按表3.0.5的规定确定：

表3.0.5 建筑垃圾处理及利用优先次序

| 类别 |  | 处理及利用优先次序 |
| --- | --- | --- |
| 建筑垃圾 | 工程渣土、工程泥浆 | 高品质烧结类建材产品资源化利用；绿化用可植土；废弃地复耕；堆填造景；生活垃圾填埋场覆盖用土；填埋处置 |
|  | 工程垃圾、拆除垃圾 | 再生砖瓦、构件、门窗等产品直接回收；再生混凝土、砖瓦、墙板等产品生产；再生混凝土骨料、钢材、木材等原材料生产；堆填造景；填埋处置 |
|  | 装饰装修垃圾 | 分类回收；资源化利用；填埋处置 |

3.0.6 当建筑垃圾中含有《国家危险废物名录》中的危险废物时，处置工艺应遵守国家有关规定，单独进行收集、堆放、运输和处置。

4  源 头 减 量

4.0.1 建筑垃圾实行源头减量目标管理，建设工程项目应在建筑垃圾处理方案中明确项目减量目标，建设、设计、监理、施工等单位应按规定采取建筑垃圾减量化措施。

4.0.2 建设单位、施工单位应当在工程招标文件、承发包合同和施工组织设计中，明确施工现场建筑垃圾减量减排的具体措施，监理单位应按照监理合同约定审核建筑垃圾减量化措施并监督施工单位落实。

4.0.3 各县（市）区住房城乡建设主管部门要将施工现场建筑垃圾 减量化纳入文明施工内容，加强督促指导，鼓励建立施工现场建筑垃圾排放量公示制度。落实建筑垃圾减量化指导手册，开展建筑垃圾减量化项目示范引领，促进建筑垃圾减量化经验交流。

5  排放、收集、运输和暂存

5.1 排放

5.1.1 产生建筑垃圾的建设、施工或拆迁单位，应当在工程开工前持建筑垃圾处置方案（包括建筑垃圾的排放地点、排放量、施工单位与运输单位签订的合同、运输时间、运输路线、消纳地点、回收利用等事项），到县（市）区环境卫生主管部门备案，提出建筑垃圾排放申请。县（市）区环境卫生主管部门对处置方案和施工现场进行审核，审核通过的核发《建筑垃圾排放许可》。

5.1.2 建筑垃圾产生种类及数量、产生周期、运输单位及运输车辆或处置设施发生改变的，应及时向原核准机关提出变更申请。

5.1.3 排放建筑垃圾的施工工地应当执行建筑施工安全文明工地标准，并达到下列要求：

1 设置符合相关标准的围挡，进行封闭施工；

2 采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑尘、冲洗地面等有效防尘降尘措施；

3 工地出口道路进行硬化处理，设置洗车槽、沉淀池和车辆冲洗设备并确保有效使用；

4 建筑垃圾分类堆放，并及时清运，在场地内堆存的，应当采用密闭式防尘网遮盖；

5.1.4 从事管线铺设、管道清污、道路及交通设施维修、绿化施工等活动的施工单位，除执行建筑施工安全文明工地标准外，还应当采取有效保洁措施，按照市政工程围蔽标准，隔离作业，施工完成后二十四小时内将建筑垃圾清运完毕。

5.1.5 装饰装修产生的废弃物，应当袋装收集、定点投放、及时清运，严禁随意倾倒。

5.2 收集

5.2.1 建设工程、拆除工程和实施建筑工程施工许可管理的房屋装饰装修工程施工现场建筑垃圾管理，除遵守施工现场管理有关规定外，还应符合下列要求：

1 建立建筑垃圾分类收集与贮存管理制度，实行分类收集、分类存放；

2 规范设置建筑垃圾临时堆放地点；

3 如实记录建筑垃圾种类、产生量等信息。

5.2.2 鼓励拆除工程在满足环境排放和避免扰民的情况下对混凝土、砖瓦、金属、木材等废弃物进行现场破碎与分拣，作为再生骨料等原材料利用。

5.2.3 建筑垃圾应根据其种类，以及资源化处置所需要求，从源头严格做好分类收集、分类堆放。

5.2.4 工程渣土宜根据土层、类别、土性分类收集，并符合下列要求：

1 表层耕植土不宜和其他土类、建筑垃圾混合；

2 可用作建筑原材料的粉砂（土）、砂土以及卵（砾）石、岩石等，宜分类收集。

5.2.5 工程垃圾应根据处置方案实施分类收集，并符合下列要求：

1 工程垃圾处置方案应在建设工程施工前编制完成；

2 施工现场应设置建筑垃圾分类收集点，按木材、金属、砖瓦、混凝土、塑料制品等分别堆放在收集点内，分类回收处置；

3 施工现场生活垃圾应单独收集，严禁将生活垃圾与建筑垃圾混合。

5.2.6 拆除垃圾应根据拆除垃圾处置方案实施分类收集，并符合下列要求：

1 拆除垃圾处置方案应在拆除工程施工前编制完成；

2 建（构）筑物拆除前必须拆除、腾空内部所有附属构件、设备、家具、内装、家纺、杂物等所有除主体结构之外的一切物品，并及时分类处置完毕；

3 附属构件（门、窗等）可先于主体结构拆除，分类堆放；

4 主体结构拆除时，木材、金属、废砖瓦、混凝土块、混凝土梁、柱、楼板构件或其他预制件、塑料制品等必须分类存放，分类回收处置。

5.2.7 装饰装修垃圾不得与生活垃圾混杂，其分类收集应符合下列要求：

1 产生装修垃圾的单位和个人交由物业服务等单位委托取得核准的运输单位、处置单位处理；

2 物业服务单位应当合理设置装修垃圾临时堆放地点并负责日常管理工作，公示建筑垃圾处置信息，未实施物业管理的，由街道设置装修垃圾临时堆放地点并负责日常管理工作。

3 装饰装修垃圾应分类收集，无机装修废料（混凝土、砂浆、砖瓦、陶瓷等）不应与有机杂物、金属等混杂。

5.3 运输

5.3.1 建筑垃圾运输应当按国家规定实行核准制度。建设单位、施工单位、物业企业等建筑垃圾管理责任人不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的公司运输。

1.环境卫生主管部门应建立运输企业库并在本级政府官网上向社会公示。

2.建筑垃圾运输企业应到县（市）区城管部门政务服务大厅窗口提出申请，城管部门收到申请后组织对运输企业进行资格审核，审核通过方可从事建筑垃圾清运。

5.3.2 建筑垃圾运输车辆应统一标识、统一密闭改装、统一安装卫星定位装置，实现建筑垃圾无尘化运输和全程动态监管。

5.3.3 建筑垃圾运输车辆应当符合下列要求：

1. 取得交通部门道路运输经营许可证。

2. 车辆前部安装放大反光号牌，车厢尾部喷涂放大反光号码；

3. 安装符合国家相关标准的具有行驶记录功能的卫星定位、监控装置。

4. 后箱板与箱体间应有密封措施，密封可靠；

5. 车箱顶部应安装密闭装置，宜采用纵向开闭柔性结构篷布覆盖密闭装置，其篷布须能密封后门栏板上缘及后立柱上的铰链座，应满足如下要求：

（1）应满足车辆原有的安全性能、使用性能和功能要求；

（2）闭合状态时，密闭装置距离车箱的间隙不大于30mm，车箱篷布上缘距车箱栏板上缘高度不超过300mm；

（3）开闭自如，平稳无冲击；

（4）应有良好的密封性，当车辆直线行驶、转弯、紧急制动或行经颠簸路面时，不得遗撒、扬尘。

为避免用车紧张设置过渡期，2025年允许运输车采用苫布苫盖方式进行顶部密闭。

5.3.4 建筑垃圾运输单位在运输建筑垃圾过程中应遵守下列规定：

1. 遵守道路交通安全法律法规，不得超载、超速行驶、违反交通信号灯或者污损、遮挡号牌；

2. 建筑垃圾运输车辆应按核准的路线和时间行驶，运输过程中严禁撒漏、扬尘、超载、超速；

3. 随车携带《建筑垃圾准运证》。

4. 建筑垃圾运输工具应容貌整洁、标志齐全，车辆底盘、车轮无大块泥沙等附着物；

5. 密闭运输，建筑垃圾装载高度最高点应低于车厢栏板高度0.15m以上，车辆装载完毕后，厢盖应关闭到位，装载量不得超过车辆额定载重量；

6. 将建筑垃圾运送至环境卫生部门主管部门指定的消纳场所。

5.3.5 建筑垃圾的运输应按照规定实行联单管理，在起点由排放单位，过程中由运输单位，终点由接收单位分别确认建筑垃圾分类及装载情况，并符合下列规定：

1. 多联单需记录建筑垃圾数量、种类、车辆号牌、运输线路和时间、运输终点等信息。

2. 运输企业应根据多联单注明的线路、时间和地点，运送建筑垃圾至指定场所；

3. 运输结束后由接收单位向县（市）区城市管理部门提供多联单存档。

5.4 暂存

5.4.1 具有回填利用或资源化再生价值的建筑垃圾可进入转运调配场，进场建筑垃圾应根据工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾和装饰装修垃圾分类堆放，并应设置明显的分类堆放标志。

5.4.2 任何单位和个人不得擅自设立弃置场受纳建筑垃圾。转运调配场设置应到县（市）区城市管理部门政务服务大厅窗口提出申请，县（市）区城管部门对转运调配场进行现场审核，也可以通过政务服务网审批。

5.4.3 长期设置的转运调配场需取得土地手续，应符合下列规定：

1 转运调配场宜优先选用废弃的采矿坑，避让生态保护红线、水源保护区和耕地；

2 转运调配场主体设施应包括围挡设施、分类堆放区、场区道路和地基处理等；

3 转运调配场堆放区应采取有效的防尘、降噪措施，露天堆放的建筑垃圾应及时遮盖，堆放区地坪标高应高于周围场地至少0.15米，四周应设置排水沟或雨水收集池，满足场地雨水导排要求，避免土壤和地下水污染，收集的雨水可用于车辆冲洗或场地喷淋使用；

4 建筑垃圾堆放高度高出地坪不宜超过3米，如超过3米，应进行堆体和地基稳定性验算，保证堆体和地基的稳定安全；如堆放场地附近有挖方工程，应进行堆体和挖方边坡稳定性验算，保证挖方工程安全；

5 转运调配场应配备装载机、推土机、洒水及雾炮机等作业和降尘机械，配备机械数量应与作业需求相适应；

6 转运调配场应专人管理，落实建筑垃圾运输车辆“进门查证、出门查车”要求；

7 做好场区道路硬化，其中原有硬化道路应保留，场区没有硬化道路，应采用再生骨料铺设，并分层压实，进行简易硬化；

8 如实记录建筑垃圾来源、种类、数量、去向等信息；

9 临时转运调配场设置时限原则上不超过2年。

6  处置管理

6.1 处置

6.1.1 建筑垃圾处置设施包括转运调配场、堆填场、填埋场和资源化利用厂。各市、县（市、区）城市管理部门应按照本地建筑垃圾污染环境防治工作规划，加快推进建筑垃圾处置和资源化利用设施建设。

6.1.2 从事建筑垃圾处置的单位应当依法向县（市）区城市管理部门申请办理建筑垃圾处置核准，取得核准许可后方可处置建筑垃圾。

6.1.3 取得城市建筑垃圾处置核准的单位，其经营主体、法定代表人、注册地址、建筑垃圾处置类型发生变化的应及时向原核准机关提出变更申请。

6.1.4 建筑垃圾应当根据不同的物料特性进行处理处置，工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾应当优先资源化利用，主要用于生产再生骨料、砌块、墙体材料、道路材料等产品，确实无法利用的应当进行规范填埋处置。工程渣土优先用于土方平整、矿山修复或者砖瓦制品生产等。工程泥浆脱水干化后可以参照工程渣土进行处理。

6.1.5 建筑垃圾处置和资源化利用场所的生产和处置活动应符合下列要求：

1 按规定分类收集、堆放、处置建筑垃圾，不得接收未经核准或者与核准内容不相符的建筑垃圾，不得受纳工业固体废物、生活垃圾、危险废物等其他固体废物；

2 保持车辆冲洗、计量称重、视频监控等设施设备正常使用，落实安全生产相关要求；

3 如实记录建筑垃圾来源、种类、数量、产品去向等信息备查。

6.1.6 建筑垃圾产生者负有建筑垃圾处置义务，应当承担建筑垃圾运输、处置的费用，建筑垃圾的运输费、处置费由产生者与运输单位和处置单位协商确定，并在运输合同、处置合同中予以明确，双方另有约定的除外。

6.2 堆填利用

6.2.1 堆填宜优先选择开挖工程渣土、工程泥浆、工程垃圾等。

6.2.2 进场物料粒径宜小于0.3m，大粒径物料宜先进行破碎预处理且级配合理方可堆填。

6.2.3 进场物料中废沥青、废旧管材、废旧木材、金属、橡（胶）塑（料）、竹木、纺织物等含量不大于5%时可进行堆填利用。

6.2.4 工程渣土与泥浆应经预处理改善其高含水率、高黏度、易流变、高持水性和低渗透系数的特性，改性后的物料含水率小于40%、相关力学指标符合标准要求后方可堆填。

6.2.5 堆填前应清除基底的垃圾、树根等杂物，抽除坑穴积水、淤泥，验收基底标高。如在耕植土或松土上填方，应在基底压实后再进行。

6.2.6 雨季作业时，应采取措施防止地面水流入堆填点内部，避免边坡塌方。

6.2.7 县（市）区政府指导部门监管建筑垃圾堆填过程。

6.3 资源化利用

6.3.1 建筑垃圾资源化利用应根据建筑垃圾种类与成分，因地制宜，分类利用，降低成本，提高利用率。渣土类建筑垃圾可用于制砖和道路工程等原料；废旧混凝土、碎砖瓦等宜作为再生建材用原料；废沥青宜作为再生沥青原料；废金属、木材、塑料、纸张、玻璃、橡胶等，宜由相关专业企业作为原料直接利用或再生利用。

6.3.2 建筑垃圾资源化利用模式分为就地利用、分散处理、集中处理，优先就地利用，并符合下列要求：

1 建筑垃圾直接或经处置后形成再生填料，可在有填料需求的工程现场就地利用。维修或改建的沥青道路，其路面表面层铣刨后可就地采用沥青路面再生技术加以利用。旧水泥混凝土路面、水泥稳定碎石及石灰粉煤灰碎石基层经破碎、加工后，可用于道路基层或底基层；

2 场地条件允许且噪音、扬尘等满足环境保护要求时，建筑垃圾可在工程现场或建筑垃圾中转场采用移动设备，分散处置后加以利用；

3 无法就地、分散利用时，建筑垃圾可运输至固定场所集中处置，生产再生材料或再生产品。

6.3.3 建筑垃圾处置前应预先判别物料的重度、组分、粒径分布等特性采取分类存放。

6.3.4 资源化处理工程进厂建筑垃圾宜以废旧混凝土、碎砖瓦等为主，进厂物料粒径不宜大于1m。

附件2

《鸡西市建筑垃圾备案与核准事项指南》

前  言

为深入贯彻落实国家、省、市关于建筑垃圾管理的法律法规及工作部署，进一步规范我市建筑垃圾备案核准管理，强化建筑垃圾排放、运输、处置全环节闭环监管，依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市建筑垃圾管理规定》等相关法律法规，结合鸡西市城市建设实际，特制定本指南。

本指南聚焦建筑垃圾备案核准核心事项，明确排放、运输、处置三类核准的实施主体、办理时限、证件样式，细化申请、变更、延续等各环节所需材料与办理流程，统一相关文书、表格模板，实现审批服务统一规范。

本指南的出台，意在为相关单位、企业办理建筑垃圾备案核准事项提供清晰指引，压实各方责任，规范审批行为，打通建筑垃圾整治“最后一公里”，推动构建“全程可追溯、闭环可监管”的核准管理体系，助力我市绿色低碳发展。

目   录

一、落实核准要求	1

二、规范核准条件及流程	2

（一）建筑垃圾排放核准	2

（二）建筑垃圾运输核准	4

（三）建筑垃圾处置核准	5

附件：1.XX项目建筑垃圾处理方案	7

2.《城市建筑垃圾处置核准证》样式	7

3.建筑垃圾处置核准证申领材料模板	7

4.其他审批材料模板	7

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《城市建筑垃圾管理规定》（建设部139号令）等法律法规规章，《关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》（国办发〔2022〕2号）和《住房和城乡建设部主管的行政许可事项实施规范》等有关文件规定，鸡西市城市管理综合执法局制定《鸡西市建筑垃圾备案与核准事项指南》具体内容如下：

一、落实核准要求

（一）规范核准事项。各县（市）区应加强建筑垃圾管理，对建筑垃圾的排放、运输、处置等活动进行严格核准。各领域建设工程、拆除工程及办理施工许可的装修装饰工程的建设或施工单位应办理排放核准；住宅小区（含沿街店面）、办公区应由建筑垃圾管理责任人公示建筑垃圾处置信息表（附件1）；从事建筑垃圾运输的单位应办理运输核准；转运调配场、堆填场、填埋场、资源化利用厂等处置和资源化利用企业（单位）应办理处置核准；参与处置活动（含排放、运输、处置）的相关单位，应在获取城市建筑垃圾处置核准后，方可开展处置活动。建设工程排放核准证在开工前应当完成办理。工程施工单位应当编制建筑垃圾处理方案（附件1），采取污染防治措施，并报县（市）区人民政府环境卫生主管部门备案。

（二）规范核准主体。各县（市）区环境卫生主管部门负责建筑垃圾排放、运输、处置核准审批及相关管理工作。各县（市）区环境卫生主管部门应当定期公布本辖区通过核准许可的运输单位、利用和处置单位清单（包含单位名称、核准证号、地址等）。

（三）规范审批办理。各地在办理核准审批之前应按照一次性告知制度要求，告知申请单位申办核准许可的必备要件。各县（市）区环境卫生主管部门应当在受理审批申请之日起二十日内作出是否核准的决定。准予核准的，颁发核准文件；不予核准的，应告知申请人，并说明理由。

（四）规范证件样式。各县（市）区环境卫生主管部门应当根据不同申请事项，对应发放《城市建筑垃圾处置核准证（排放）》《城市建筑垃圾处置核准证（运输）》《城市建筑垃圾处置核准证（处置）》。核准文件应按照《城市建筑垃圾处置核准证》样式统一印发（附件2）。

二、规范核准条件及流程

各县（市）区应依法对建设单位、施工单位、建筑垃圾运输单位、处置单位等提出的核准申请进行审批，审批工作包含审查申请材料（附件3）、现场核实、发放证书等环节。现场核实可结合实际采取线上、线下等多种方式。

（一）建筑垃圾排放核准

1.审核申请材料。

（1）首次申请

建筑垃圾处理方案备案与建筑垃圾处置核准（排放）手续可一并办理并提交。

①建筑垃圾处置核准证（排放）申请书；

②与建筑垃圾运输单位签订的合同；

③与建筑垃圾处置单位签订的合同；

④建筑垃圾产生信息表（产生种类、数量、周期等）；

⑤材料真实有效性承诺函。

（2）申请变更

A.变更种类及数量

①变更申请书；

②变更种类及数量信息表；

③材料真实有效性承诺函。

B.变更产生周期

①变更申请书；

②产生周期变更信息表；

③材料真实有效性承诺函。

C.变更运输单位及运输车辆

①变更申请书；

②与变更后运输单位签订的合同；

③运输车辆变更信息表；

④材料真实有效性承诺函。

D.变更处置设施

①变更申请书；

②与变更后处置单位签订的合同；

③材料真实有效性承诺函。

（3）有效期届满申请延续

延期申请书。

2.现场核实。

根据法定条件和程序，需要对申请材料的实质内容进行核实的，行政机关应当指派两名以上工作人员进行核查。

3.发放证书。发放《城市建筑垃圾处置核准证（排放）》。

（二）建筑垃圾运输核准

1.审核申请材料。

（1）首次申请

①建筑垃圾处置核准证（运输）申请书；

②营业执照或法人证书；

③运输企业基本信息表；

④运输车辆信息表；

⑤车辆行驶证；

⑥企业车辆运输管理制度；

⑦材料真实有效性承诺函。

（2）申请变更

A.变更运输工具数量及标识号

①变更申请书；

②变更后运输车辆信息表；

③变更后车辆行驶证；

④材料真实有效性承诺函。

B.变更企业名称、法定代表人、注册地址、经营范围

①变更申请书；

②变更后营业执照或法人证书；

③材料真实有效性承诺函。

（3）有效期届满申请延续

延期申请书。

2.现场核实。

根据法定条件和程序，需要对申请材料的实质内容进行核实的，行政机关应当指派两名以上工作人员进行核查。核查内容应包括企业车辆运输管理制度及相关设施（运输企业经营管理相关材料，包括经营场所、停车场地和车辆冲洗设备的照片及设备清单等）。

3.发放证书。发放《城市建筑垃圾处置核准证（运输）》，该许可有效期原则上不超过1年。

（三）建筑垃圾处置核准

1.审核申请材料。

（1）首次申请

A.转运调配场、堆填场、填埋场

①建筑垃圾处置核准证（处置）申请书；

②营业执照或法人证书；

③土地用途证明；

④场地平面图；

⑤进场路线图；

⑥环境卫生制度；

⑦安全管理制度；

⑧建筑垃圾分类处理方案（转运调配场提供）；

⑨申请单位基本信息表；

⑩材料真实有效性承诺函。

⑪场地配套设施及机械设备配置说明，含摊铺、碾压、除尘、照明等作业机械设备清单，同步提供场地排水、消防、围挡、抑尘等基础设施建设落实佐证材料。

B.资源化利用厂

①建筑垃圾处置核准证（处置）申请书；

②营业执照或法人证书；

③土地使用证明；

④场地平面图；

⑤进场路线图；

⑥环境卫生制度；

⑦安全管理制度；

⑧建筑垃圾分类处理方案；

⑨建筑垃圾回收利用方案；

⑩申请单位基本信息表；

⑪材料真实有效性承诺函。

（2）申请变更

A.变更处理内容

①变更申请书；

②建筑垃圾分类处理方案；

③建筑垃圾回收利用方案；

④材料真实有效性承诺函。

B.变更经营主体、法定代表人、注册地址

①变更申请书；

②变更后营业执照或法人证书；

③材料真实有效性承诺函。

（3）有效期届满申请延续

延期申请书。

2.开展现场核实。

根据法定条件和程序，需要对申请材料的实质内容进行核实的，行政机关应当指派两名以上工作人员进行核查。

3.发放证书。发放《城市建筑垃圾处置核准证（处置）》，该许可有效期原则上不超过1年。

附件：1.XX项目建筑垃圾处理方案

2.《城市建筑垃圾处置核准证》样式

3.建筑垃圾处置核准证申领材料模板

4.其他审批材料模板

附件1

# 建筑垃圾处理方案要点

一、项目概况

项目名称、地点、建筑性质、建筑面积、建设单位、施工单位等。

二、建筑垃圾产生种类、数量及周期

建设工程施工现场可按地基与基础工程（主要含工程渣土和工程泥浆）、主体结构工程（主要含工程垃圾）等不同阶段测算建筑垃圾产生量，并说明产生周期。拆除工程施工现场主要建筑垃圾产生量测算（主要含拆除垃圾），并说明产生周期。

- 工程施工现场管理

1.建筑垃圾分类管理

2.工地内临时堆放管理

3.减量化管理和措施

4.建筑垃圾资源化利用

5.建筑施工管理水平

6.现场管理人员培训

7.施工现场进出口管理

8.施工场地垃圾清理管理

……

- 建筑垃圾运输方案

1.运输时间

2.运输车辆管理

3.运输路线

……

- 建筑垃圾处置方案

1.工程渣土处置场所及处置量

（工程渣土采用外运进行其他项目平衡的，要明确其他项目的名称及渣土平衡量）

2.工程泥浆处置场所及处置量

3.工程垃圾处置场所及处置量

……

（工程渣土等符合直接利用条件的建筑垃圾需在施工现场直接利用的，应明确现场利用量）

- 施工现场管理保障措施

1.组织保障

2.工作制度保障

3.管控和检查等

……

- 施工现场的收尾工作

1.清运场地设备

2.清理场地表层

3.附属建设落实

……

XXXX建筑垃圾处置信息表

（居住区、办公区类）

| 小区（或写字楼）名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 建筑垃圾管理责任人 |  |  |  | 负责人 |  |  |
|  |  |  |  | 电 话 |  |  |
| 建筑垃圾 暂存点位 置及库容 |  |  |  |  |  |  |
| 运输服务单位名称 | 序号 | 运输服务单位名称 | 负责人 |  |  | 联系电话 |
|  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
| 选择的建筑垃圾处置地点 | 方式 | 处置单位名称 | 负责人 |  |  | 联系电话 |
|  | 转运调配 |  |  |  |  |  |
|  | 资源化利用 |  |  |  |  |  |
| 建筑垃圾清运周期 | 每 日清理一次，清理时间： 时至 时 |  |  |  |  |  |

| 使用车辆 （车牌号） |  |
| --- | --- |
| 监督单位： |  |

附件2

# 城市建筑垃圾处置核准证（排放）

（申请单位）：

根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部139号令）、《关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》（国办发〔2022〕2号）和《住房和城乡建设部主管的行政许可事项实施规范》等文件的相关规定，经审查，准予在核准许可范围内进行建筑垃圾排放活动。

特此发证。

有效期：自　　　　年　　月　　日

至　　　　年　　月　　日

（核准有效期原则上与工期一致）

核准证编号：　　　　字第　　　号

发证单位（公章）

年　　月　　日

城市建筑垃圾处置核准证（排放）（副本）

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程类型及阶段 |  | 建设工程 （地基与基础工程） 建设工程 （主体结构工程） 建设工程 （装饰装修工程） 拆除工程 装饰装修工程 |  |
| 工程详细地址 |  |  |  |
| 施工单位名称 |  |  |  |
| 施工期限 |  |  |  |
| 核准内容 | 运输单位及核准证号 （含运输车辆车牌号） |  |  |
|  | 运输时间 |  |  |
|  | 运输路线 |  |  |
|  | 产生周期 |  |  |
|  | 处置场所及核准证号 | （资源化利用厂和填埋场、堆填场、转运调配场需填写） |  |
|  | 建筑垃圾产生类型及产生量 |  | 处置方式及处置量 |
|  | 工程渣土产生量（t） |  | 无害化处置 t 资源化利用 t |
|  | 工程泥浆产生量（t） |  | 无害化处置 t 资源化利用 t |
|  | 工程垃圾产生量（t） |  | 无害化处置 t 资源化利用 t |
|  | 拆除垃圾产生量（t） |  | 无害化处置 t 资源化利用 t |
|  | 装修垃圾产生量（t） |  | 无害化处置 t 资源化利用 t |
| 变更 记录 |  |  |  |
| 发证机关 （章） 年 月 日 |  |  |  |

持证说明

1.《城市建筑垃圾处置核准证（排放）》是建设工程和拆除工程等工程项目产生建筑垃圾许可的凭证。

2.此证书只限本项目使用，不得伪造、涂改、出借和转让。

3.工程项目应当按照“核准内容”（包括运输单位、运输时间、运输路线、产生周期、处置场所、建筑垃圾产生类型、处置方式等）产生建筑垃圾。违反核准产生建筑垃圾将面临处罚。

4.运输车辆需随车携带该证的复印件，不得无证运输建筑垃圾，不得超过核准证内容运输建筑垃圾，违规运营行政主管部门将追究运输单位的法律责任。

5.堆填场指利用现有低洼地块或即将开发利用但地坪标高低于使用要求的地块，且地块经有关部门认可，用符合条件的建筑垃圾替代部分土石方进行回填或堆高的场所。填埋场指采取防渗、铺平、压实、覆盖等对建筑垃圾进行处理和对污水等进行治理的场所。建筑垃圾转运调配场指用于分类、堆放暂时无法进行利用的建筑垃圾和运输距离远，需要中转的建筑垃圾的场所。建筑垃圾资源化利用厂指对建筑垃圾中可利用的成分进行再加工，制成骨料、砌块等再生产品的场所。

6.建筑垃圾产生种类及数量、运输单位、运输车辆、处置设施、产生周期等变化的，应当在变更行为发生之前20日内到城市环境卫生主管部门申请办理变更。

7.工程项目应当在有效期届满30日前，向城市环境卫生主管部门提出延续申请。逾期未申请延续的，《城市建筑垃圾处置核准证（排放）》有效期满后自动失效。

# 城市建筑垃圾处置核准证（运输）

（申请单位）：

根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部139号令）、《关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》（国办发〔2022〕2号）和《住房和城乡建设部主管的行政许可事项实施规范》等文件的相关规定，经审查，准予在XX县（市）区行政区域内从事建筑垃圾运输业务。

特此发证。

有效期：自　　　　年　　月　　日

至　　　　年　　月　　日

核准证编号：　　　　字第　　　号

发证单位（章）

年　　月　　日

城市建筑垃圾处置核准证（运输）（副本）

| 单位名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营场所地址 |  |  |
| 停车场地址 |  |  |
| 社会统一社会信用代码 |  |  |
| 核准内容 | 运输车辆总数量 |  |
|  | 车辆车牌号： |  |
| 变更记录 |  |  |
| 发证机关 （章） 年 月 日 |  |  |

持证说明

1.《城市建筑垃圾处置核准证（运输）》是经相关政府部门批准，准许企业运输建筑垃圾业务的凭证。

2.此证书只限本单位使用，不得伪造、涂改、出借和转让。

3.运输单位运输工具数量及标识号、企业名称、法定代表人、注册地址、经营范围等信息发生变化的，应当在变更之日起20日内到城市环境卫生主管部门申请办理变更。

4.运输单位应当在有效期届满30日前，向城市环境卫生主管部门提出延续申请。逾期未申请延续的，《城市建筑垃圾处置核准证（运输）》有效期满后自动失效。

# 城市建筑垃圾处置核准证（处置）

（申请单位）：

根据《城市建筑垃圾管理规定》（建设部139号令）、《关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》（国办发〔2022〕2号）和《住房和城乡建设部主管的行政许可事项实施规范》等文件的相关规定，经审查，准予在本行政区域内开展处置建筑垃圾业务。

特此发证。

有效期：自　　　　年　　月　　日

至　　　　年　　月　　日

核准证编号：　　　　字第　　　号

发证单位（章）

年　　月　　日

城市建筑垃圾处置核准证（处置）（副本）

| 建设单位名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 社会统一社会信用代码 |  |  |
| 处置场所名称 |  | （包括转运调配场、堆填场、填埋场和资源化利用厂） |
| 处置场所地址 |  |  |
| 用地性质 |  | （堆填场和转运调配场至少应取得相关部门土地证明，填埋场和资源化利用厂需取得建设用地使用证） |
| 占地面积（公顷） |  |  |
| 土地使用有效期 |  |  |
| 核准内容 | 处置场所类型 | 堆填场 填埋场 转运调配场 其他 |
|  | 处置（贮存）建筑垃圾类型 | 工程渣土 工程泥浆 工程垃圾 拆除垃圾 装修垃圾 |
|  | 设计使用年限 |  |
|  | 设计库容（万m³） |  |
|  | 处置场所类型 | 资源化利用厂 其他 |
|  | 处置建筑垃圾类型 | 工程渣土 工程泥浆 工程垃圾 拆除垃圾 装修垃圾 |
|  | 设计年处理量（万t/a） |  |
|  | 产品种类 |  |
| 变更记录 |  |  |
| 发证机关 （章） 年 月 日 |  |  |

持证说明

1.《城市建筑垃圾处置核准证（处置）》是经相关政府部门批准，准许企业处置建筑垃圾业务的凭证。

2.处置单位需将该证的复印件张贴至处置设施门口明显处，不得超过核准证内容处置建筑垃圾，违规运营行政主管部门将追究其法律责任。

3.此证书只限本单位使用，不得伪造、涂改、出借和转让。

4.堆填场指利用现有低洼地块或即将开发利用但地坪标高低于使用要求的地块，且地块经有关部门认可，用符合条件的建筑垃圾替代部分土石方进行回填或堆高的场所。填埋场指采取防渗、铺平、压实、覆盖等对建筑垃圾进行处理和对污水等进行治理的场所。建筑垃圾转运调配场指用于分类、堆放暂时无法进行利用的建筑垃圾和运输距离远，需要中转的建筑垃圾的场所。建筑垃圾资源化利用厂指对建筑垃圾中可利用的成分进行再加工，制成骨料、砌块等再生产品的场所。

5.处置单位处理内容、经营主体、法定代表人、注册地址等变化的，应当在变更之日起20日内到城市环境卫生主管部门申请办理变更。

6.处置单位应当在有效期届满30日前，向城市环境卫生主管部门提出延续申请。逾期未申请延续的，《城市建筑垃圾处置核准证（处置）》有效期满后自动失效。

附件3

# 城市建筑垃圾处置核准证申领材料模板

为进一步规范城市建筑垃圾处置核准许可，根据住房和城乡建设部城市建筑垃圾处置核准实施要素要求，我市现提供相关申请材料模板格式，县（市）区可结合实际对模板进行必要的修改或增项。申请材料模板主要包括以下内容：

- 城市建筑垃圾处置核准证（排放）

1.城市建筑垃圾处置核准证（排放）申请书（建设/拆除工程）

2.建筑垃圾排放信息表（建设/拆除工程）

3.申领城市建筑垃圾处置核准证（排放）材料真实有效性承诺函

4.城市建筑垃圾处置核准证（排放）变更申请书

5.城市建筑垃圾处置核准证（排放）变更种类及数量信息表

6.城市建筑垃圾处置核准证（排放）产生周期变更信息表

7.城市建筑垃圾处置核准证（排放）变更运输车辆信息表

8.申领城市建筑垃圾处置核准证（排放）变更所提供材料真实有效性承诺函

9.城市建筑垃圾处置核准证（排放）有效期届满延续申请书

- 城市建筑垃圾处置核准证（运输）

1.城市建筑垃圾处置核准证（运输）申请书

2.运输企业基本信息表

3.运输车辆信息表

4.申领城市建筑垃圾处置核准证（运输）所提供材料真实有效性承诺函

5.城市建筑垃圾处置核准证（运输）变更申请书

6.变更后运输车辆信息表

7.申领城市建筑垃圾处置核准证（运输）变更所提供材料真实有效性承诺函

8.城市建筑垃圾处置核准证（运输）有效期届满延期申请书

- 城市建筑垃圾处置核准证（处置）

1.城市建筑垃圾处置核准证（处置）申请书

2.申请单位基本信息表

3.建筑垃圾分类处理/回收利用方案

4.申领城市建筑垃圾处置核准证（处置）所提供材料真实有效性承诺函

5.城市建筑垃圾处置核准证（处置）信息变更申请书

6.申领城市建筑垃圾处置核准证（处置）变更所提供材料真实有效性承诺函

7.城市建筑垃圾处置核准有效期届满延期申请书

1.城市建筑垃圾处置核准证（排放）申请书（建设/拆除工程）

城市建筑垃圾处置核准证（排放）申请书

（建设工程/拆除工程）

环境卫生主管部门：

（公司/单位）负责实施的             项目，位于                    ，合同工期为   年   月   日至   年   月   日。为妥善处置项目实施过程中产生的建筑垃圾，已与         （运输单位）签订了建筑垃圾运输合同，已与         （处置单位）签订了建筑垃圾处置确认书，处置场所地址为                 （处置场所名称及详细地址），申请清运时间为    年   月   日至    年  月   日（清运时间以主管部门核准为准），现提出办理建筑垃圾产生核准许可的申请。

附件：1.与建筑垃圾运输单位签订的合同

- 2.与处置单位签订的合同

- 3.建筑垃圾产生信息表（产生种类、数量、周期）

4.材料真实有效性承诺函

5.工程图纸或征收公告

6.营业执照

申请单位：              （盖章）

年     月    日

2.建筑垃圾产生信息表（建设/拆除工程）

建设工程建筑垃圾产生信息表

填报单位                                   联系电话

| 建设单位名称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 | 新建装配式建筑 新建非装配式建筑 |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |
| 工程阶段 | 地基与基础工程 主体结构工程 装饰装修工程 |  |  |  |  |  |
| 施工期限 |  |  |  |  |  |  |
| 项目占地面积（㎡） |  |  |  |  |  |  |
| 新建建筑面积 （万㎡） |  | 地下平均挖深（m） |  |  |  |  |
| 建筑垃圾产生类型及产生量 |  | 处置场所、处置方式及处置量 |  |  |  |  |
| 工程渣土产生量（t） |  | 其他项目或本项目土方平衡 t 无害化处置 t 资源化利用 t |  |  |  |  |
|  |  | 处置场所及核准证号 （资源化利用和无害化处置需填写） |  |  |  |  |
| 工程泥浆产生量（t） |  | 其他项目或本项目土方平衡 t 无害化处置 t 资源化利用 t |  |  |  |  |
|  |  | 处置场所及核准证号 （资源化利用和无害化处置需填写） |  |  |  |  |
| 工程垃圾产生量（t） |  | 其他项目或本项目土方平衡 t 无害化处置 t 资源化利用 t |  |  |  |  |
|  |  | 处置场所及核准证号 （资源化利用和无害化处置需填写） |  |  |  |  |
| 装修垃圾产生量（t） |  | 其他项目或本项目土方平衡 t 无害化处置 t 资源化利用 t |  |  |  |  |
|  |  | 处置场所及核准证号 （资源化利用和无害化处置需填写） |  |  |  |  |
| 运输单位1 名称 | 核准证号 |  |  |  |  |  |
|  | 运输车辆车牌号 |  |  |  |  |  |
| 运输单位2 名称 | 核准证号 |  |  |  |  |  |
|  | 运输车辆车牌号 |  |  |  |  |  |
| 申请运输周期 | x年x月x日—x年x月x日 |  |  |  |  |  |

拆除工程建筑垃圾产生信息表

填报单位                                   联系电话

| 业主单位名称 |  |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  |  | 联系电话 |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 项目地址 |  |  |  |  |
| 施工期限 |  |  |  |  |
| 拆除建筑面积 （万㎡） |  |  |  |  |
| 拆除垃圾产生量（t） |  |  |  |  |
| 处置场所、处置方式及处置量 |  | 无害化处置 t 资源化利用 t |  |  |
|  |  | 处置场所及核准证号 （资源化利用和无害化处置需填写） |  |  |
| 运输单位1 名称 | 核准证号 |  |  |  |
|  | 运输车辆车牌号 |  |  |  |
| 运输单位2 名称 | 核准证号 |  |  |  |
|  | 运输车辆车牌号 |  |  |  |
| …… | （一个项目可填写多个运输单位） |  |  |  |
| 申请运输周期 | x年x月x日—x年x月x日 |  |  |  |

3.申领城市建筑垃圾处置核准证（排放）材料真实有效性承诺函

材料真实有效性承诺函

本公司（单位）                  郑重承诺，申领城市建筑垃圾处置核准证（排放）所提供的材料真实有效。如有违反，本公司（单位）愿意接受行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

特此承诺

公司（单位）：              （盖章）

年     月    日

4.城市建筑垃圾处置核准证（排放）变更申请书

城市建筑垃圾处置核准证（排放）变更申请书

环境卫生主管部门：

我公司（单位）负责实施的____________________项目，于____年___月____日取得城市建筑垃圾处置核准证（排放）（核准证号：______________）。项目期间，由于______________（变更原因），建筑垃圾产生种类及数量/产生周期/运输单位/运输车辆/处置设施发生改变。按照相关规定，我公司（单位）已备好申请资料（详见附件），现提出建筑垃圾产生核准信息变更的申请。

附件：1.变更种类及数量信息表

2.产生周期变更信息表

3.变更后与运输单位签订的合同

4.运输车辆变更信息表

5.变更后处置单位签订的确认书

6.材料真实有效性承诺函

申请单位：              （盖章）

年     月    日

5.城市建筑垃圾处置核准证（排放）变更种类及数量信息表

变更种类及数量信息表

填报单位                                   联系电话

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 产生核准证证号 |  |  |  |
| 原建筑垃圾产生种类及数量 |  |  |  |
| 工程渣土（t） |  | 工程泥浆（t） |  |
| 工程垃圾（t） |  | 拆除垃圾（t） |  |
| 装修垃圾（t） |  |  |  |
| 变更后建筑垃圾产生种类及数量 |  |  |  |
| 工程渣土（t） |  | 工程泥浆（t） |  |
| 工程垃圾（t） |  | 拆除垃圾（t） |  |
| 装修垃圾（t） |  |  |  |

6.城市建筑垃圾处置核准证（排放）产生周期变更信息表

建筑垃圾产生周期变更信息表

填报单位                                   联系电话

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 产生核准证证号 |  |
| 原产生时间 |  |
| 开始产生时间 | ____年____月____日 |
| 结束产生时间 | ____年____月____日 |
| 原运输时间 |  |
| 变更后产生时间 |  |
| 开始产生时间 | ____年____月____日 |
| 结束产生时间 | ____年____月____日 |
| 变更后运输时间 |  |

7.城市建筑垃圾处置核准证（排放）运输车辆变更信息表

建筑垃圾运输车辆变更信息表

填报单位                                   联系电话

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 产生核准证证号 |  |
| 原运输车辆 | 变更后运输车辆 |

8.申领城市建筑垃圾处置核准证（排放）变更所提供材料真实有效性承诺函

材料真实有效性承诺函

本公司（单位）                  郑重承诺，申领城市建筑垃圾处置核准证（产生）变更所提供的材料真实有效。如有违反，本公司（单位）愿意接受行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

特此承诺。

公司（单位）：              （盖章）

年     月    日

9.城市建筑垃圾处置核准证（排放）有效期届满延续申请书

城市建筑垃圾处置核准证（排放）有效期届满延续申请书

环境卫生主管部门：

我公司                          （单位名称）的城市建筑垃圾处置核准证（排放）（核准证号：                 ）有效期于        年    月    日届满。按照相关规定，现提出城市建筑垃圾处置核准证（排放）有效期届满延续的申请。申请有效期延续至      年      月       日。

申请单位：              （盖章）

年     月    日

10.城市建筑垃圾处置核准证（运输）申请书

城市建筑垃圾处置核准证（运输）申请书

环境卫生主管部门：

为合法运输房屋建筑和市政基础设施工程项目实施过程中产生的建筑垃圾，我公司                               （单位名称）已认真核对申请条件并备好申请资料（详见附件），现提出办理城市建筑垃圾运输核准手续的申请。

附件：1.营业执照或法人证书

2.运输企业基本信息表

3.运输车辆信息表

4.车辆行驶证

5.企业运输车辆管理制度

6.材料真实有效性承诺函

申请单位：              （盖章）

年     月    日

11.运输企业基本信息表

运输企业基本信息表

填报单位                                   联系电话

| 运输企业名称 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业统一社会信用代码 |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 经营场所地址 |  |  |  |
| 停车场地址 |  |  |  |

12.运输车辆信息表

运输车辆信息表

填报单位                                   联系电话

| 运输车辆总数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 车牌号 | 道路运输证号 | 登记电话号码 | 运输车辆设备（全密闭运输机械装置、密闭苫盖装置、安装行驶及装卸记录仪等） | 荷载能力（吨） | 汽车尾气标准 | 是否为新能源车 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：运输车辆总数量超过10辆，可填写多张表格 |  |  |  |  |  |  |  |

13.申领城市建筑垃圾处置核准证（运输）所提供材料真实有效性承诺函

材料真实有效性承诺函

本公司（单位）                  郑重承诺，申领城市建筑垃圾处置核准证（运输）所提供的材料真实有效，如有违反，本公司（单位）愿意接受行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

特此承诺

公司（单位）：              （盖章）

年    月    日

14.城市建筑垃圾处置核准证（运输）变更申请书

城市建筑垃圾处置核准证（运输）变更申请书

环境卫生主管部门：

我公司             （单位名称）于   年   月   日取得城市建筑垃圾处置核准证（运输）（核准证号：               ）。在我司运营期间，由于            （变更原因），运输工具数量及标识号发生变更/企业名称、法定代表人、注册地址、经营范围发生改变。按照相关规定，我公司已备好申请资料（详见附件），现提出建筑垃圾运输核准信息变更的申请。

附件：1.变更后运输车辆信息表（运输工具数量及标识号发生改变）

2.变更后车辆行驶证与机动车登记证（运输工具数量及标识号发生改变）

3.变更后营业执照或法人证书（企业名称、法定代表人、注册地址、经营范围发生改变）

4.材料真实有效性承诺函（企业名称、法定代表人、注册地址、经营范围发生改变）

申请单位：              （盖章）

年     月    日

15.变更后运输车辆信息表

变更后运输车辆信息表

填报单位                                   联系电话

| 运输车辆总数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 车牌号 | 道路运输证号 | 登记电话号码 | 运输车辆设备（全密闭运输机械装置、密闭苫盖装置、安装行驶及装卸记录仪等） | 荷载能力（吨） | 汽车尾气标准 | 是否为新能源车 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：运输车辆总数量超过10辆，可填写多张表格 |  |  |  |  |  |  |  |

16.申领城市建筑垃圾处置核准证（运输）变更所提供材料真实有效性承诺函

材料真实性有效性承诺函

本公司（单位）                  郑重承诺，申领城市建筑垃圾处置核准证（运输）变更所提供的材料真实有效，如有违反，本公司（单位）愿意接受行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

特此承诺

公司（单位）：              （盖章）

年     月    日

17.城市建筑垃圾处置核准证（运输）有效期届满延期申请书

城市建筑垃圾处置核准证（运输）有效期届满延续申请书

环境卫生主管部门：

我公司                      （单位名称）的城市建筑垃圾处置核准证（运输）（核准证号：                   ）有效期于        年    月    日届满。按照相关规定，我公司现提出城市建筑垃圾处置核准证（运输）有效期届满延续的申请。申请有效期延续至      年      月       日。

申请单位：              （盖章）

年     月    日

18.城市建筑垃圾处置核准证（处置）申请书

城市建筑垃圾处置核准证（处置）申请书

环境卫生主管部门：

我公司（单位）                 所属项目            位于               ，属于             （选择转运调配场、堆填场、填埋场、资源化利用厂等），可处置（贮存）        （建筑垃圾类型），按照相关规定，我公司已备好申请资料（详见附件），现提出办理城市建筑垃圾处置核准许可的申请。

附件：1.营业执照或法人证书

2.土地使用证明

3.场地平面图

4.环境卫生制度

5.安全管理制度

6.建筑垃圾分类处理/回收利用方案（转运调配场、资源化利用厂等提供）

7.申请单位基本信息表

8.材料真实有效性承诺函

申请单位：              （盖章）

年     月    日

19.申请单位基本信息表

申请单位基本信息表

填报单位                                   联系电话

| 申请单位名称 |  |
| --- | --- |
| 单位性质 |  |
| 处置（贮存）场所名称 |  |
| 处置（贮存）场所地址 | （具体到县市区门牌号） |
| 处置（贮存）场所用地性质 | （堆填场和转运调配场至少应取得相关部门土地证明，填埋场和资源化利用厂需取得建设用地使用证） |
| 土地使用有效期（年/月） |  |
| 占地面积 （公顷） |  |
| 设计库容（万立方米）/设计年处理能力（万t/a） | （堆填场 、填埋场、转运调配场填写设计库容，资源化利用厂填设计年处理能力） |
| 设计使用年限（年） | （堆填场 、填埋场、转运调配场填写） |
| 处置（贮存）建筑垃圾类型 | （工程渣土 、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾） |
| 产品种类 | （资源化利用厂填写） |

20.建筑垃圾分类处理/回收利用方案

建筑垃圾分类处理/回收利用方案

针对转运调配场，需提交建筑垃圾分类处理方案，需要体现建筑垃圾分类管理要求，按建筑垃圾类型明确对应的处置措施。

针对资源化利用厂，需提交建筑垃圾分类处理和回收利用方案，体现建筑垃圾分类管理要求，明确对废混凝土、金属、木材等的回收利用方案，促进建筑垃圾减量化、资源化、无害化。

21.申领城市建筑垃圾处置核准证（处置）所提供材料真实有效性承诺函

材料真实有效性承诺函

本公司（单位）                  郑重承诺，申领城市建筑垃圾处置核准证（处置）所提供的材料真实有效，如有违反，本公司（单位）愿意接受行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

特此承诺

公司（单位）：              （盖章）

年     月    日

22.城市建筑垃圾处置核准证（处置）信息变更申请书

城市建筑垃圾处置核准证（处置）信息变更申请书

环境卫生主管部门：

我公司                                 （单位名称）于        年    月    日取得城市建筑垃圾处置核准证（处置）（核准证号：                          ）。在我司运营期间，由于                            （变更原因），处理内容/经营主体、法定代表人、注册地址发生改变，按照相关规定，我公司已备好申请资料（详见附件），现提出城市建筑垃圾处置核准信息变更的申请。

附件：1.建筑垃圾分类处理方案（处理内容发生改变）

2.建筑垃圾回收利用方案（处理内容发生改变）

3.营业执照或法人证书（经营主体、法定代表人、注册地址发生改变）

4.材料真实有效性承诺函（经营主体、法定代表人、注册地址发生改变）

申请单位：              （盖章）

年     月    日

23.申领城市建筑垃圾处置核准证（处置）变更所提供材料真实有效性承诺函

材料真实有效性承诺函

本公司（单位）                  郑重承诺，申领城市建筑垃圾处置核准证（处置）变更所提供的材料真实有效，如有违反，本公司（单位）愿意接受行政主管部门及其他有关部门依据有关法律法规给予的处罚。

特此承诺

公司（单位）：              （盖章）

年     月    日

24.城市建筑垃圾处置核准（处置）有效期届满延期申请书

城市建筑垃圾处置核准证（处置）有效期届满延续申请书

环境卫生主管部门：

我公司                          （单位名称）的城市建筑垃圾处置核准证（处置）（核准号：                       ）于     年    月    日有效期届满。按照相关规定，我公司现提出城市建筑垃圾处置核准证（处置）有效期届满延续的申请。申请有效期延续至      年      月       日。

申请单位：              （盖章）

年     月    日

附件4

行政许可现场勘查审批表

| 申 请 人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联 系 人 |  | 电 话 |  |
| 申请事项 | 城市建筑垃圾处置核准（排放、运输、处置） |  |  |
| 设置地点 |  |  |  |
| 行政许可 事项审查情 况 |  |  |  |
| 行政许可 机关领导 签批意见 | 签 名： 年 月 日 |  |  |
| 承办机关 审核意见 | 负责人签名： 年 月 日 |  |  |
| 现场勘查 意 见 | 经现场核查该单位符合申请要求 签 名： 年 月 日 |  |  |

# 行政许可办结报告

单位：（印章）

| 申请人 （或被许可人） | 名 称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地 址 |  | 电 话 |  |
|  | 姓 名 |  | 身份证号码 |  |
|  | 所在单位 |  | 电 话 |  |
| 行政许可事项 | 城市建筑垃圾处置核准（排放、运输、处置） |  |  |  |
| 办理内容 | □初次申请 □延续 □变更 □撤回 □撤销 □注销 |  |  |  |
| 行政许可 文书文号 | 城 字〔20xx〕第xxx号 |  | 发文日期 |  |
| 办结方式 | □依程序办结 □复议结案 □诉讼结案 |  |  |  |
| 执行情况 | 已核发行政许可证。 |  |  |  |

填表人：                                               年   月   日

# 行政许可文书送达回证

| 行政许可事由 | 城市建筑垃圾处置核准 （排放、运输、处置） |  |
| --- | --- | --- |
| 行政许可文书种类 | 准予（不准予）行政许可决定书 |  |
| 送 达 人 |  |  |
| 送 达 方 式 |  |  |
| 送 达 地 点 |  |  |
| 受 送 达 人 | 送 达 时 间 | 受送达人签收盖章 |
| 备 注 |  |  |